FALEZYUM SİTESİ YÖNETİMİ’ne;

Sitenizde yapmış olduğumuz inceleme sonrasında bloklardan güvenliğe giden kabloların zamanla iletken özelliğini kaybettiğini ve mevcut sistemin beslemesini yapmadığını,bundan dolayı güvenlik ile bloklardaki dairelerin görüşme yapmasının mümkün olmadığını gördük.

Bu sistemin sağlıklı çalışabilmesi için bloklarla güvenlik arasındaki kabloların zırhlı yer altı kablosu ile değişmesi gerekmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz işin toplam bedelik KDV dahil 2540 TL’dir. Ödeme nakit olarak düzenlenmiştir.

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.

Diafon Dünyası

Halil BOZKURT

Üçgen mh. 92. Sk.

Teziş İş hanı

167/T

Muratpaşa/Antalya